## Beschreibung_G685_August 2020
Ermittlung des Messlokationsscharfen Luftdrucks
22
15
Seit dem 01.01.2023 wird eine Messlokationsscharfe z - Zahl für die Abrechnung angewandt.
Für die Ermittlung des Volumens im Normzustand werden folgende Größen benötigt: | Einheit
1. Volumen im Betriebzustand Vb | m³
2. Zustandszahl z | ohne Einheit
3. Normtemperatur Tn | K
4. Abrechnungstemperatur Teff | K
5. Luftdruck P amb | mbar
6. Abrechnungsdruck P eff | mbar
7. Normdruck P n | mbar
Pamb =1014,8 mbar − 0,114 mbar/m × h
Beispiel
Thermische Energie E
Die Thermische Energie E ist die in einer bestimmten Menge Gas enthaltene und bei der Verbrennung als
Wärme freiwerdende Energie einschließlich der Kondensationswärme des gebildeten Wassers.
Einheit: Kilowattstunde (kWh).
Formel:
𝑧=𝑇𝑛/𝑇𝑒𝑓𝑓×(𝑃𝑎𝑚𝑝+𝑃𝑒𝑓𝑓)/𝑃𝑛
𝑉𝑛=𝑉𝑏 × 𝑧
= 0,9309
𝑧=273,15/288,15×(973+22)/1013,25 = 0,9309
E
E=𝑉𝑏 × 𝑧 ×𝐻𝑠 𝑒𝑓𝑓
= Abrechnungsbrennwert [kWh/m³]
𝐻𝑠 𝑒𝑓𝑓 = Abrechnungsbrennwert [kWh/m³]

## Berechnung z-Zahl
Ermittlung der Zustandszahl - z, nach G685 - 3 (A) August 2020
Abrechnungstemperatur T eff | 15
Effektivdruck p eff | 22
geographische Höhe H | Luftdruck p amb | Zustandszahl - z
260 | 985.16 | 0.9422
261 | 985.046 | 0.9421
262 | 984.932 | 0.942
263 | 984.818 | 0.9419
264 | 984.704 | 0.9418
265 | 984.59 | 0.9417
266 | 984.476 | 0.9416
267 | 984.362 | 0.9415
268 | 984.248 | 0.9414
269 | 984.134 | 0.9413
270 | 984.02 | 0.9412
271 | 983.906 | 0.9411
272 | 983.792 | 0.941
273 | 983.678 | 0.9409
274 | 983.564 | 0.9408
275 | 983.45 | 0.9406
276 | 983.336 | 0.9405
277 | 983.222 | 0.9404
278 | 983.108 | 0.9403
279 | 982.994 | 0.9402
280 | 982.88 | 0.9401
281 | 982.766 | 0.94
282 | 982.652 | 0.9399
283 | 982.538 | 0.9398
284 | 982.424 | 0.9397
285 | 982.31 | 0.9396
286 | 982.196 | 0.9395
287 | 982.082 | 0.9394
288 | 981.968 | 0.9393
289 | 981.854 | 0.9392
290 | 981.74 | 0.939
291 | 981.626 | 0.9389
292 | 981.512 | 0.9388
293 | 981.398 | 0.9387
294 | 981.284 | 0.9386
295 | 981.17 | 0.9385
296 | 981.056 | 0.9384
297 | 980.942 | 0.9383
298 | 980.828 | 0.9382
299 | 980.714 | 0.9381
300 | 980.6 | 0.938
301 | 980.486 | 0.9379
302 | 980.372 | 0.9378
303 | 980.258 | 0.9377
304 | 980.144 | 0.9376
305 | 980.03 | 0.9374
306 | 979.916 | 0.9373
307 | 979.802 | 0.9372
308 | 979.688 | 0.9371
309 | 979.574 | 0.937
310 | 979.46 | 0.9369
311 | 979.346 | 0.9368
312 | 979.232 | 0.9367
313 | 979.118 | 0.9366
314 | 979.004 | 0.9365
315 | 978.89 | 0.9364
316 | 978.776 | 0.9363
317 | 978.662 | 0.9362
318 | 978.548 | 0.9361
319 | 978.434 | 0.936
320 | 978.32 | 0.9358
321 | 978.206 | 0.9357
322 | 978.092 | 0.9356
323 | 977.978 | 0.9355
324 | 977.864 | 0.9354
325 | 977.75 | 0.9353
326 | 977.636 | 0.9352
327 | 977.522 | 0.9351
328 | 977.408 | 0.935
329 | 977.294 | 0.9349
330 | 977.18 | 0.9348
331 | 977.066 | 0.9347
332 | 976.952 | 0.9346
333 | 976.838 | 0.9345
334 | 976.724 | 0.9344
335 | 976.61 | 0.9342
336 | 976.496 | 0.9341
337 | 976.382 | 0.934
338 | 976.268 | 0.9339
339 | 976.154 | 0.9338
340 | 976.04 | 0.9337
341 | 975.926 | 0.9336
342 | 975.812 | 0.9335
343 | 975.698 | 0.9334
344 | 975.584 | 0.9333
345 | 975.47 | 0.9332
346 | 975.356 | 0.9331
347 | 975.242 | 0.933
348 | 975.128 | 0.9329
349 | 975.014 | 0.9328
350 | 974.9 | 0.9326
351 | 974.786 | 0.9325
352 | 974.672 | 0.9324
353 | 974.558 | 0.9323
354 | 974.444 | 0.9322
355 | 974.33 | 0.9321
356 | 974.216 | 0.932
357 | 974.102 | 0.9319
358 | 973.988 | 0.9318
359 | 973.874 | 0.9317
360 | 973.76 | 0.9316
361 | 973.646 | 0.9315
362 | 973.532 | 0.9314
363 | 973.418 | 0.9313
364 | 973.304 | 0.9312
365 | 973.19 | 0.931
366 | 973.076 | 0.9309
367 | 972.962 | 0.9308
368 | 972.848 | 0.9307
369 | 972.734 | 0.9306
370 | 972.62 | 0.9305
371 | 972.506 | 0.9304
372 | 972.392 | 0.9303
373 | 972.278 | 0.9302
374 | 972.164 | 0.9301
375 | 972.05 | 0.93
376 | 971.936 | 0.9299
377 | 971.822 | 0.9298
378 | 971.708 | 0.9297
379 | 971.594 | 0.9296
380 | 971.48 | 0.9294
381 | 971.366 | 0.9293
382 | 971.252 | 0.9292
383 | 971.138 | 0.9291
384 | 971.024 | 0.929
385 | 970.91 | 0.9289
386 | 970.796 | 0.9288
387 | 970.682 | 0.9287
388 | 970.568 | 0.9286
389 | 970.454 | 0.9285
390 | 970.34 | 0.9284
391 | 970.226 | 0.9283
392 | 970.112 | 0.9282
393 | 969.998 | 0.9281
394 | 969.884 | 0.928
395 | 969.77 | 0.9278
396 | 969.656 | 0.9277
397 | 969.542 | 0.9276
398 | 969.428 | 0.9275
399 | 969.314 | 0.9274
400 | 969.2 | 0.9273
401 | 969.086 | 0.9272
402 | 968.972 | 0.9271
403 | 968.858 | 0.927
404 | 968.744 | 0.9269
405 | 968.63 | 0.9268
406 | 968.516 | 0.9267
407 | 968.402 | 0.9266
408 | 968.288 | 0.9265
409 | 968.174 | 0.9264
410 | 968.06 | 0.9262
411 | 967.946 | 0.9261
412 | 967.832 | 0.926
413 | 967.718 | 0.9259
414 | 967.604 | 0.9258
415 | 967.49 | 0.9257
416 | 967.376 | 0.9256
417 | 967.262 | 0.9255
418 | 967.148 | 0.9254
419 | 967.034 | 0.9253
420 | 966.92 | 0.9252
421 | 966.806 | 0.9251
422 | 966.692 | 0.925
423 | 966.578 | 0.9249
424 | 966.464 | 0.9248
425 | 966.35 | 0.9246
426 | 966.236 | 0.9245
427 | 966.122 | 0.9244
428 | 966.008 | 0.9243
429 | 965.894 | 0.9242
430 | 965.78 | 0.9241
431 | 965.666 | 0.924
432 | 965.552 | 0.9239
433 | 965.438 | 0.9238
434 | 965.324 | 0.9237
435 | 965.21 | 0.9236
436 | 965.096 | 0.9235
437 | 964.982 | 0.9234
438 | 964.868 | 0.9233
439 | 964.754 | 0.9232
440 | 964.64 | 0.923
441 | 964.526 | 0.9229
442 | 964.412 | 0.9228
443 | 964.298 | 0.9227
444 | 964.184 | 0.9226
445 | 964.07 | 0.9225
446 | 963.956 | 0.9224
447 | 963.842 | 0.9223
448 | 963.728 | 0.9222
449 | 963.614 | 0.9221
450 | 963.5 | 0.922
451 | 963.386 | 0.9219
452 | 963.272 | 0.9218
453 | 963.158 | 0.9217
454 | 963.044 | 0.9216
455 | 962.93 | 0.9214
456 | 962.816 | 0.9213
457 | 962.702 | 0.9212
458 | 962.588 | 0.9211
459 | 962.474 | 0.921
460 | 962.36 | 0.9209
461 | 962.246 | 0.9208
462 | 962.132 | 0.9207
463 | 962.018 | 0.9206
464 | 961.904 | 0.9205
465 | 961.79 | 0.9204
466 | 961.676 | 0.9203
467 | 961.562 | 0.9202
468 | 961.448 | 0.9201
469 | 961.334 | 0.92
470 | 961.22 | 0.9198
471 | 961.106 | 0.9197
472 | 960.992 | 0.9196
473 | 960.878 | 0.9195
474 | 960.764 | 0.9194
475 | 960.65 | 0.9193
476 | 960.536 | 0.9192
477 | 960.422 | 0.9191
478 | 960.308 | 0.919
479 | 960.194 | 0.9189
480 | 960.08 | 0.9188
481 | 959.966 | 0.9187
482 | 959.852 | 0.9186
483 | 959.738 | 0.9185
484 | 959.624 | 0.9184
485 | 959.51 | 0.9182
486 | 959.396 | 0.9181
487 | 959.282 | 0.918
488 | 959.168 | 0.9179
489 | 959.054 | 0.9178
490 | 958.94 | 0.9177
491 | 958.826 | 0.9176
492 | 958.712 | 0.9175
493 | 958.598 | 0.9174
494 | 958.484 | 0.9173
495 | 958.37 | 0.9172
496 | 958.256 | 0.9171
497 | 958.142 | 0.917
498 | 958.028 | 0.9169
499 | 957.914 | 0.9168
500 | 957.8 | 0.9166
501 | 957.686 | 0.9165
502 | 957.572 | 0.9164
503 | 957.458 | 0.9163
504 | 957.344 | 0.9162
505 | 957.23 | 0.9161
506 | 957.116 | 0.916
507 | 957.002 | 0.9159
508 | 956.888 | 0.9158
509 | 956.774 | 0.9157
510 | 956.66 | 0.9156
511 | 956.546 | 0.9155
512 | 956.432 | 0.9154
513 | 956.318 | 0.9153
514 | 956.204 | 0.9152
515 | 956.09 | 0.915
516 | 955.976 | 0.9149
517 | 955.862 | 0.9148
518 | 955.748 | 0.9147
519 | 955.634 | 0.9146
520 | 955.52 | 0.9145
521 | 955.406 | 0.9144
522 | 955.292 | 0.9143
523 | 955.178 | 0.9142
524 | 955.064 | 0.9141
525 | 954.95 | 0.914
526 | 954.836 | 0.9139
527 | 954.722 | 0.9138
528 | 954.608 | 0.9137
529 | 954.494 | 0.9136
530 | 954.38 | 0.9135
531 | 954.266 | 0.9133
532 | 954.152 | 0.9132
533 | 954.038 | 0.9131
534 | 953.924 | 0.913
535 | 953.81 | 0.9129
536 | 953.696 | 0.9128
537 | 953.582 | 0.9127
538 | 953.468 | 0.9126
539 | 953.354 | 0.9125
540 | 953.24 | 0.9124
541 | 953.126 | 0.9123
542 | 953.012 | 0.9122
543 | 952.898 | 0.9121
544 | 952.784 | 0.912
545 | 952.67 | 0.9119
546 | 952.556 | 0.9117
547 | 952.442 | 0.9116
548 | 952.328 | 0.9115
549 | 952.214 | 0.9114
550 | 952.1 | 0.9113
551 | 951.986 | 0.9112
552 | 951.872 | 0.9111
553 | 951.758 | 0.911
554 | 951.644 | 0.9109
555 | 951.53 | 0.9108
556 | 951.416 | 0.9107
557 | 951.302 | 0.9106
558 | 951.188 | 0.9105
559 | 951.074 | 0.9104
560 | 950.96 | 0.9103
561 | 950.846 | 0.9101
562 | 950.732 | 0.91
563 | 950.618 | 0.9099
564 | 950.504 | 0.9098
565 | 950.39 | 0.9097
566 | 950.276 | 0.9096
567 | 950.162 | 0.9095
568 | 950.048 | 0.9094
569 | 949.934 | 0.9093
570 | 949.82 | 0.9092
571 | 949.706 | 0.9091
572 | 949.592 | 0.909
573 | 949.478 | 0.9089
574 | 949.364 | 0.9088
575 | 949.25 | 0.9087
576 | 949.136 | 0.9085
577 | 949.022 | 0.9084
578 | 948.908 | 0.9083
579 | 948.794 | 0.9082
580 | 948.68 | 0.9081
581 | 948.566 | 0.908
582 | 948.452 | 0.9079
583 | 948.338 | 0.9078
584 | 948.224 | 0.9077
585 | 948.11 | 0.9076
586 | 947.996 | 0.9075
587 | 947.882 | 0.9074
588 | 947.768 | 0.9073
589 | 947.654 | 0.9072
590 | 947.54 | 0.9071
591 | 947.426 | 0.9069
592 | 947.312 | 0.9068
593 | 947.198 | 0.9067
594 | 947.084 | 0.9066
595 | 946.97 | 0.9065
596 | 946.856 | 0.9064
597 | 946.742 | 0.9063
598 | 946.628 | 0.9062
599 | 946.514 | 0.9061
600 | 946.4 | 0.906
601 | 946.286 | 0.9059
602 | 946.172 | 0.9058
603 | 946.058 | 0.9057
604 | 945.944 | 0.9056
605 | 945.83 | 0.9055
606 | 945.716 | 0.9053
607 | 945.602 | 0.9052
608 | 945.488 | 0.9051
609 | 945.374 | 0.905
610 | 945.26 | 0.9049
611 | 945.146 | 0.9048
612 | 945.032 | 0.9047
613 | 944.918 | 0.9046
614 | 944.804 | 0.9045
615 | 944.69 | 0.9044
616 | 944.576 | 0.9043
617 | 944.462 | 0.9042
618 | 944.348 | 0.9041
619 | 944.234 | 0.904
620 | 944.12 | 0.9039
621 | 944.006 | 0.9037
622 | 943.892 | 0.9036
623 | 943.778 | 0.9035
624 | 943.664 | 0.9034
625 | 943.55 | 0.9033
626 | 943.436 | 0.9032
627 | 943.322 | 0.9031
628 | 943.208 | 0.903
629 | 943.094 | 0.9029
630 | 942.98 | 0.9028
631 | 942.866 | 0.9027
632 | 942.752 | 0.9026
633 | 942.638 | 0.9025
634 | 942.524 | 0.9024
635 | 942.41 | 0.9023
636 | 942.296 | 0.9021
637 | 942.182 | 0.902
638 | 942.068 | 0.9019
639 | 941.954 | 0.9018
640 | 941.84 | 0.9017
641 | 941.726 | 0.9016
642 | 941.612 | 0.9015
643 | 941.498 | 0.9014
644 | 941.384 | 0.9013
645 | 941.27 | 0.9012
646 | 941.156 | 0.9011
647 | 941.042 | 0.901
648 | 940.928 | 0.9009
649 | 940.814 | 0.9008
650 | 940.7 | 0.9007
651 | 940.586 | 0.9005
652 | 940.472 | 0.9004
653 | 940.358 | 0.9003
654 | 940.244 | 0.9002
655 | 940.13 | 0.9001
656 | 940.016 | 0.9
657 | 939.902 | 0.8999
658 | 939.788 | 0.8998
659 | 939.674 | 0.8997
660 | 939.56 | 0.8996
661 | 939.446 | 0.8995
662 | 939.332 | 0.8994
663 | 939.218 | 0.8993
664 | 939.104 | 0.8992
665 | 938.99 | 0.8991
666 | 938.876 | 0.8989
667 | 938.762 | 0.8988
668 | 938.648 | 0.8987
669 | 938.534 | 0.8986
670 | 938.42 | 0.8985
671 | 938.306 | 0.8984
672 | 938.192 | 0.8983
673 | 938.078 | 0.8982
674 | 937.964 | 0.8981
675 | 937.85 | 0.898
676 | 937.736 | 0.8979
677 | 937.622 | 0.8978
678 | 937.508 | 0.8977
679 | 937.394 | 0.8976
680 | 937.28 | 0.8975
681 | 937.166 | 0.8973
682 | 937.052 | 0.8972
683 | 936.938 | 0.8971
684 | 936.824 | 0.897
685 | 936.71 | 0.8969
686 | 936.596 | 0.8968
687 | 936.482 | 0.8967
688 | 936.368 | 0.8966
689 | 936.254 | 0.8965
690 | 936.14 | 0.8964
691 | 936.026 | 0.8963
692 | 935.912 | 0.8962
693 | 935.798 | 0.8961
694 | 935.684 | 0.896
695 | 935.57 | 0.8959
696 | 935.456 | 0.8957
697 | 935.342 | 0.8956
698 | 935.228 | 0.8955
699 | 935.114 | 0.8954
700 | 935 | 0.8953
701 | 934.886 | 0.8952
702 | 934.772 | 0.8951
703 | 934.658 | 0.895
704 | 934.544 | 0.8949
705 | 934.43 | 0.8948
706 | 934.316 | 0.8947
707 | 934.202 | 0.8946
708 | 934.088 | 0.8945
709 | 933.974 | 0.8944
710 | 933.86 | 0.8943
711 | 933.746 | 0.8941
712 | 933.632 | 0.894
713 | 933.518 | 0.8939
714 | 933.404 | 0.8938
715 | 933.29 | 0.8937
716 | 933.176 | 0.8936
717 | 933.062 | 0.8935
718 | 932.948 | 0.8934
719 | 932.834 | 0.8933
720 | 932.72 | 0.8932
721 | 932.606 | 0.8931
722 | 932.492 | 0.893
723 | 932.378 | 0.8929
724 | 932.264 | 0.8928
725 | 932.15 | 0.8927
726 | 932.036 | 0.8925
727 | 931.922 | 0.8924
728 | 931.808 | 0.8923
729 | 931.694 | 0.8922
730 | 931.58 | 0.8921
731 | 931.466 | 0.892
732 | 931.352 | 0.8919
733 | 931.238 | 0.8918
734 | 931.124 | 0.8917
735 | 931.01 | 0.8916
736 | 930.896 | 0.8915
737 | 930.782 | 0.8914
738 | 930.668 | 0.8913
739 | 930.554 | 0.8912
740 | 930.44 | 0.8911
741 | 930.326 | 0.8909
742 | 930.212 | 0.8908
743 | 930.098 | 0.8907
744 | 929.984 | 0.8906
745 | 929.87 | 0.8905
746 | 929.756 | 0.8904
747 | 929.642 | 0.8903
748 | 929.528 | 0.8902
749 | 929.414 | 0.8901
750 | 929.3 | 0.89
751 | 929.186 | 0.8899
752 | 929.072 | 0.8898
753 | 928.958 | 0.8897
754 | 928.844 | 0.8896
755 | 928.73 | 0.8895
756 | 928.616 | 0.8893
757 | 928.502 | 0.8892
758 | 928.388 | 0.8891
759 | 928.274 | 0.889
760 | 928.16 | 0.8889
761 | 928.046 | 0.8888
762 | 927.932 | 0.8887
763 | 927.818 | 0.8886
764 | 927.704 | 0.8885
765 | 927.59 | 0.8884
766 | 927.476 | 0.8883
767 | 927.362 | 0.8882
768 | 927.248 | 0.8881
769 | 927.134 | 0.888
770 | 927.02 | 0.8879
771 | 926.906 | 0.8877
772 | 926.792 | 0.8876
773 | 926.678 | 0.8875
774 | 926.564 | 0.8874
775 | 926.45 | 0.8873
776 | 926.336 | 0.8872
777 | 926.222 | 0.8871
778 | 926.108 | 0.887
779 | 925.994 | 0.8869
780 | 925.88 | 0.8868
781 | 925.766 | 0.8867
782 | 925.652 | 0.8866
783 | 925.538 | 0.8865
784 | 925.424 | 0.8864
785 | 925.31 | 0.8863
786 | 925.196 | 0.8861
787 | 925.082 | 0.886
788 | 924.968 | 0.8859
789 | 924.854 | 0.8858
790 | 924.74 | 0.8857
791 | 924.626 | 0.8856
792 | 924.512 | 0.8855
793 | 924.398 | 0.8854
794 | 924.284 | 0.8853
795 | 924.17 | 0.8852
796 | 924.056 | 0.8851
797 | 923.942 | 0.885
798 | 923.828 | 0.8849
799 | 923.714 | 0.8848
800 | 923.6 | 0.8847
801 | 923.486 | 0.8845
802 | 923.372 | 0.8844
803 | 923.258 | 0.8843
804 | 923.144 | 0.8842
805 | 923.03 | 0.8841
806 | 922.916 | 0.884
807 | 922.802 | 0.8839
808 | 922.688 | 0.8838
809 | 922.574 | 0.8837
810 | 922.46 | 0.8836
811 | 922.346 | 0.8835
812 | 922.232 | 0.8834
813 | 922.118 | 0.8833
814 | 922.004 | 0.8832
815 | 921.89 | 0.8831
816 | 921.776 | 0.8829
817 | 921.662 | 0.8828
818 | 921.548 | 0.8827
819 | 921.434 | 0.8826
820 | 921.32 | 0.8825
821 | 921.206 | 0.8824
822 | 921.092 | 0.8823
823 | 920.978 | 0.8822
824 | 920.864 | 0.8821
825 | 920.75 | 0.882
826 | 920.636 | 0.8819
827 | 920.522 | 0.8818
828 | 920.408 | 0.8817
829 | 920.294 | 0.8816
830 | 920.18 | 0.8815
831 | 920.066 | 0.8813
832 | 919.952 | 0.8812
833 | 919.838 | 0.8811
834 | 919.724 | 0.881
835 | 919.61 | 0.8809
836 | 919.496 | 0.8808
837 | 919.382 | 0.8807
838 | 919.268 | 0.8806
839 | 919.154 | 0.8805
840 | 919.04 | 0.8804
841 | 918.926 | 0.8803
842 | 918.812 | 0.8802
843 | 918.698 | 0.8801
844 | 918.584 | 0.88
845 | 918.47 | 0.8799
846 | 918.356 | 0.8797
847 | 918.242 | 0.8796
848 | 918.128 | 0.8795
849 | 918.014 | 0.8794
850 | 917.9 | 0.8793
851 | 917.786 | 0.8792
852 | 917.672 | 0.8791
853 | 917.558 | 0.879
854 | 917.444 | 0.8789
855 | 917.33 | 0.8788
856 | 917.216 | 0.8787
857 | 917.102 | 0.8786
858 | 916.988 | 0.8785
859 | 916.874 | 0.8784
860 | 916.76 | 0.8783
861 | 916.646 | 0.8781
862 | 916.532 | 0.878
863 | 916.418 | 0.8779
864 | 916.304 | 0.8778
865 | 916.19 | 0.8777
866 | 916.076 | 0.8776
867 | 915.962 | 0.8775
868 | 915.848 | 0.8774
869 | 915.734 | 0.8773
870 | 915.62 | 0.8772
871 | 915.506 | 0.8771
872 | 915.392 | 0.877
873 | 915.278 | 0.8769
874 | 915.164 | 0.8768
875 | 915.05 | 0.8767
876 | 914.936 | 0.8765
877 | 914.822 | 0.8764
878 | 914.708 | 0.8763
879 | 914.594 | 0.8762
880 | 914.48 | 0.8761
881 | 914.366 | 0.876
882 | 914.252 | 0.8759
883 | 914.138 | 0.8758
884 | 914.024 | 0.8757
885 | 913.91 | 0.8756
886 | 913.796 | 0.8755
887 | 913.682 | 0.8754
888 | 913.568 | 0.8753
889 | 913.454 | 0.8752
890 | 913.34 | 0.8751
891 | 913.226 | 0.8749
892 | 913.112 | 0.8748
893 | 912.998 | 0.8747
894 | 912.884 | 0.8746
895 | 912.77 | 0.8745
896 | 912.656 | 0.8744
897 | 912.542 | 0.8743
898 | 912.428 | 0.8742
899 | 912.314 | 0.8741
900 | 912.2 | 0.874
901 | 912.086 | 0.8739
902 | 911.972 | 0.8738
903 | 911.858 | 0.8737
904 | 911.744 | 0.8736
905 | 911.63 | 0.8735
906 | 911.516 | 0.8733
907 | 911.402 | 0.8732
908 | 911.288 | 0.8731
909 | 911.174 | 0.873
910 | 911.06 | 0.8729
911 | 910.946 | 0.8728
912 | 910.832 | 0.8727
913 | 910.718 | 0.8726
914 | 910.604 | 0.8725
915 | 910.49 | 0.8724
916 | 910.376 | 0.8723
917 | 910.262 | 0.8722
918 | 910.148 | 0.8721
919 | 910.034 | 0.872
920 | 909.92 | 0.8719
921 | 909.806 | 0.8717
922 | 909.692 | 0.8716
923 | 909.578 | 0.8715
924 | 909.464 | 0.8714
925 | 909.35 | 0.8713
926 | 909.236 | 0.8712
927 | 909.122 | 0.8711
928 | 909.008 | 0.871
929 | 908.894 | 0.8709
930 | 908.78 | 0.8708
931 | 908.666 | 0.8707
932 | 908.552 | 0.8706
933 | 908.438 | 0.8705
934 | 908.324 | 0.8704
935 | 908.21 | 0.8703
936 | 908.096 | 0.8701
937 | 907.982 | 0.87
938 | 907.868 | 0.8699
939 | 907.754 | 0.8698
940 | 907.64 | 0.8697
941 | 907.526 | 0.8696
942 | 907.412 | 0.8695
943 | 907.298 | 0.8694
944 | 907.184 | 0.8693
945 | 907.07 | 0.8692
946 | 906.956 | 0.8691
947 | 906.842 | 0.869
948 | 906.728 | 0.8689
949 | 906.614 | 0.8688
950 | 906.5 | 0.8687
951 | 906.386 | 0.8685
952 | 906.272 | 0.8684
953 | 906.158 | 0.8683
954 | 906.044 | 0.8682
955 | 905.93 | 0.8681
956 | 905.816 | 0.868
957 | 905.702 | 0.8679
958 | 905.588 | 0.8678
959 | 905.474 | 0.8677
960 | 905.36 | 0.8676
961 | 905.246 | 0.8675
962 | 905.132 | 0.8674
963 | 905.018 | 0.8673
964 | 904.904 | 0.8672
965 | 904.79 | 0.8671
966 | 904.676 | 0.8669
967 | 904.562 | 0.8668
968 | 904.448 | 0.8667
969 | 904.334 | 0.8666
970 | 904.22 | 0.8665
971 | 904.106 | 0.8664
972 | 903.992 | 0.8663
973 | 903.878 | 0.8662
974 | 903.764 | 0.8661
975 | 903.65 | 0.866
976 | 903.536 | 0.8659
977 | 903.422 | 0.8658
978 | 903.308 | 0.8657
979 | 903.194 | 0.8656
980 | 903.08 | 0.8655
981 | 902.966 | 0.8653
982 | 902.852 | 0.8652
983 | 902.738 | 0.8651
984 | 902.624 | 0.865
985 | 902.51 | 0.8649
986 | 902.396 | 0.8648
987 | 902.282 | 0.8647
988 | 902.168 | 0.8646
989 | 902.054 | 0.8645
990 | 901.94 | 0.8644
991 | 901.826 | 0.8643
992 | 901.712 | 0.8642
993 | 901.598 | 0.8641
994 | 901.484 | 0.864
995 | 901.37 | 0.8639
996 | 901.256 | 0.8638
997 | 901.142 | 0.8636
998 | 901.028 | 0.8635
999 | 900.914 | 0.8634
1000 | 900.8 | 0.8633